产 品 说 明

产  品:  钢球冲击试验机

型  号： RE-3060

一、产品概述

钢球冲击试验机适用于测试产品外壳在结构上承受一定的机械冲击时产生标准规定范围内的危险，适用于产品外壳的外表面损坏会触及危险零部件的产品。钢球冲击试验机符合IEC 60950-1标准要求，可做自由落体与摆动冲击试验。

二、技术参数

| 冲击高度 | Max. 1,600mm |
| --- | --- |
| 摆冲范围 | MAX. 1,650mm |
| 最大试样 | Max. 长400mm X 宽400mm X 高300mm |
| 夹持释放 | 电控 |
| 冲击钢球 | MAX. 1,040g |

示意图：