产 品 说 明

产  品:  连接器拉力扭矩试验机

型  号： RE-3030

一、产品概述

连接器拉力扭矩试验机是依据EN50521,EN50548,IEC60335,GB2486,GB4706等标准设计，用于检测电子产品的连接器夹持电缆部件的可靠性，可以完成拉力和扭矩两项试验。

二、技术参数

| 拉 力 | 30N、60N、100N（20N、30N砝码各两个） |
| --- | --- |
| 扭 力 | 0.1、0.25、0.35N/M（2N、5N、7N砝码各一个） |
| 拉力次数 | 0～9,999可预置 |
| 拉动频率 | 1次/秒 |
| 扭矩时间 | 0.1S～999.9S |
| 工作电源 | 220VAC/50Hz |